## score_list_cuboids_empirical
Empirical values for Cube vs Cuboid shapes |  |  | Analytical values for Leonardo da Vinci Vitruvian man shapes.
Test ID | CT Geometry | RefOrgan | TestOrgan | HD | HD95_ref2test | HD95_test2ref | MD_ref2test | MD_test2ref | AD_ref2test | AD_test2ref | RefVol | TestVol | TPVol | FNVol | FPVol | three_D_DSC | ref_length | test_length | APL | cent_dist
1 | Coarse | Reference Cuboid Sparse | Test Cuboid Sparse | 40.6651 | 31.1079 | 34.2126 | 26.2 | 26.2 | 22.9135 | 24.0852 | 480000 | 561000 | 225178.98 | 254821.02 | 335821.02 | 0.43262 | 6400 | 7140 | 6348 | 39.0756
2 | Coarse | Reference Cuboid Sparse | Test Cuboid Dense | 40.1323 | 31.1744 | 34.1154 | 26.2 | 26.2 | 22.937 | 24.0603 | 480000 | 560943.9 | 225171.96 | 254828.04 | 335771.94 | 0.43263 | 6400 | 7114.3447 | 6348 | 39.0743
3 | Normal/Typical | Reference Cuboid Sparse | Test Cuboid Sparse | 40.6651 | 31.1079 | 34.2126 | 26.2 | 26.2 | 22.9135 | 24.0852 | 500000 | 550000 | 225178.98 | 274821.02 | 324821.02 | 0.42891 | 20000 | 21000 | 19844 | 39.2129
4 | Normal/Typical | Reference Cuboid Sparse | Test Cuboid Dense | 40.4311 | 31.1178 | 34.1694 | 26.2 | 26.2 | 22.9259 | 24.0751 | 500000 | 549984.32 | 225176.406 | 274823.594 | 324807.914 | 0.42891 | 20000 | 20958.3578 | 19844 | 39.2128
5 | Fine/High-Res | Reference Cuboid Sparse | Test Cuboid Sparse | 40.6651 | 31.1079 | 34.2126 | 26.2 | 26.2 | 22.9135 | 24.0852 | 500000 | 550000 | 222292.07 | 277707.93 | 327707.93 | 0.42341 | 40000 | 42000 | 39692 | 39.3561
6 | Fine/High-Res | Reference Cuboid Sparse | Test Cuboid Dense | 40.5887 | 31.1232 | 34.2117 | 26.2 | 26.2 | 22.9294 | 24.0838 | 500000 | 549993.75 | 222289.76 | 277710.24 | 327703.99 | 0.42341 | 40000 | 41948.7048 | 39692 | 39.3564